ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж

Инфраструктурный лист

18	Электромонтаж

- Оборудование:

  - Стенды для выполнения задания;

  - Стол;

  - Ящик для материалов;

  - Корзина для мусора;

- Участник должен иметь с собой следующие или эквивалентные инструменты и оборудование:

  - Пассатижи ;

  - Боковые кусачки ;

  - Клещи для снятия изоляции ;

  - Набор отверток ;

  - Прибор для проверки наличия напряжения до 1000В;

  - Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В.

  - Рулетка

  - Карандаш

  - Рабочий костюм

  - Перчатки х/б

- Оборудование

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол­во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажный стол ЭМС1-С | шт. | 12 |
| 2 | Контактор КМН | шт. | 24 |
| 3 | Зажим винтовой ЗВМ 6мм 5А-12парный | шт. | 12 |
| 4 | Тепловое реле РТН | шт. | 12 |
| 5 | Пост кнопочный ПКЕ222-3МУ | шт. | 12 |
| 6 | Провод ПВ-1-0,75 | м | 100 |
| 7 | Провод ПВ-1-1,5 | м | 100 |
| 8 | Электродвигатель АИР 71А2У2 | шт. | 12 |

- Безопасность:

  - Огнетушитель;

  - Набор первой медицинской помощи.

5.Офисное оснащение:

  - Компьютер в сборе или ноутбук с процессором не ниже i3, оперативная память 8 Гб, жесткий диск не менее 500Гб;

  - Лазерный принтер формата А4;

  - Кулер;

  - Канцелярский набор.

.