Проект

ГАПОУ УТЭК Уфимский топливно-энергетический колледж

Инфраструктурный лист

по компетенции:

«Лабораторный  химический анализ»

- Оборудование предоставляемое:

  - Столы лабораторные островные- 6 шт

  - Вытяжные шкафы – 6 шт

  - Стол учительский- 1 шт

  - Корзина для мусора – 6 шт

  - Лабораторные стулья- 15 шт

- Участник должен иметь при себе следующее:

2.1 Халат х/б

2.2 Очки защитные

2.3 Головной убор

2.4 Перчатки для работ кислотами и щелочами

2.5 Обувь на низкой платформе

2.6 Канцтовары: ручка, карандаш, калькулятор

2.7 Гигиенические принадлежности ( салфетки, полотенца – х/б)

3.Оборудование,имеющееся в наличии ( в модуле № 1)

| № п/п6 | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титровальная установка (штатив, муфта, лапка) | шт | 6 |
| 2 | Фотоэлектроколориметр, КФК-2МП | шт | 2 |
| 3 | Весы аналитические | шт | 2 |
| 4 | Пипетка Мора | шт | 6 |
| 5 | Мерный цилиндр | шт | 6 |
| 6 | Пипетка капельная | шт | 6 |
| 7 | Стакан химический (250 | шт | 6 |
| 8 | Пробирка | шт | 10 |
| 9 | Колба мерная ( 100 | шт | 12/6 |
| 10 | Бюретка | шт | 6 |
| 11 | Колба коническая (3001000 | шт | 20 |

3.Оборудование, имеющееся в наличии  ( в модуле № 2)

| № п/п6 | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колбонагреватель | шт | 6 |
| 2 | Круглодонная колба ( 500 | шт | 6 |
| 3 | Приемник-ловушка Дина и Старка | шт | 6 |
| 4 | Холодильник, ХПТ | шт | 6 |
| 5 | Мерный цилиндр (100 | шт | 12 |
| 6 | Пемза (кипелки) | кг | 0,5 |
| 7 | Стеклянная палочка | шт | 6 |
| 8 | Секундомер | шт | 6 |
| 9 | Ареометр | шт | 6 |
| 10 | Термометр | шт | 6 |